江山瑞城小区住宅装修工程施工招标综合单价

| 序 号 | 装修项目 | 部位 | 选材 | 单位 | 主材 | 综合 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地面铺贴地砖 | 起居室、餐厅、走廊 | 800×800 | ㎡ | 地砖 | 45 |
|  |  | 主卧/次卧 | 600×600 | ㎡ | 地砖 | 43 |
|  |  | 厨房、主卫、客卫 | 300×300 | ㎡ | 地砖 | 45 |
|  |  | 阳台 | 300×300 | ㎡ | 地砖 | 45 |
| 2 | 踢脚线镶贴 | 阳台 | 300×100 | m | 踢脚线 | 13 |
| 3 | 墙砖 | 厨房、主卫、客卫 | 300×450 | ㎡ | 墙砖 | 45 |
| 4 | 窗台板 | 所有窗台 | 石材 | ㎡ | 窗台板 | 80 |
| 5 | 铝扣板吊顶 | 厨房、卫生间 | 条板定尺供 | ㎡ | 铝扣板 | 45 |
| 6 | 吊顶 | 进门玄关 | 石膏板 | ㎡ |  | 84 |
| 7 | 防水层 | 卫生间 | 聚氨酯 | ㎡ |  | 59 |
| 8 | 石膏线粘贴 | 厨、卫间以外顶角 | 成品角线 | m |  | 13 |
| 9 | 顶棚 | 厨房、卫生间以外 | 乳胶漆 | ㎡ | 乳胶漆 | 16 |
| 10 | 内墙面 | 厨房、卫生间以外 | 乳胶漆 | ㎡ | 乳胶漆 | 16 |
| 11 | 台下盆 | 主卫、客卫 | 陶瓷 | 个 | 台下盆 | 50 |
| 12 | 台盆龙头 | 主卫、客卫 | 冷热水 | 个 | 龙头 | 20 |
| 13 | 台面板 | 主卫、客卫 | 石材 | 个 | 台面板 | 100 |
| 14 | 开关安装 | 各房间 | 单/双/三联 | 个 | 开关 | 8 |
| 15 | 插座安装 | 各房间 | 10A/16A等 | 个 | 插座 | 8 |
| 16 | 语音/数据插座安装 | 各房间 | 双孔双模电话/网络 | 个 | 插座 | 8 |
| 17 | 电视插座安装 | 各房间 | 终端座 | 个 | 插座 | 8 |
| 18 | 电话插座 | 主卫 |  | 个 | 插座 | 8 |
| 19 | 排气扇安装 | 厨房、卫生间 | 50-60W | 个 | 排气扇 | 30 |
| 20 | 吸顶灯安装 | 厨房、卫生间 | 节能型 | 个 | 吸顶灯 | 20 |
| 21 | 筒灯安装 | 进门玄关，吸顶式 | 节能型 | 个 | 筒灯 | 18 |
| 22 | 暖气片拆装/试压 | 房间/厨/卫间 | 钢制 | 组 | 暖气片 | 100 |
| 23 | 栏杆拆/装 | 窗台 | 不锈钢 | 处 | 栏杆 | 100 |
| 24 | PPR管安装 | 移位的暖气片(含管件) | 暖气管 | 米 |  | 27 |
| 25 | 开槽 | 地面、墙面 | 铺PPR管 | 米 |  | 14 |
| 26 | PPR管安装 | 水路改造 | 冷热管 | 米 |  | 26 |
| 27 | PVC管敷设 | 电路改造 |  | 米 |  | 12 |
| 28 | 管内穿线 | 电路改造 | BV2.5 | 米 |  | 7 |
| 29 | 包管、做墙 | 边户型衣帽间 | 见图纸 | ㎡ |  | 90 |
| 30 | 地面找平层 | 地面25mm厚 | 1:2.5水泥砂浆 | ㎡ |  | 20 |
| 31 | 地面找平层 | 地面增减5mm厚 | 1:2.5水泥砂浆 | ㎡ |  | 7 |
| 32 | 木门 | (含门套)安装协调费 | 水/电/保护 | 樘 | 分包 | 18 |
| 33 | 木地板 | 铺设协调费 | 协调/配合等 | ㎡ | 分包 | 4 |
| 34 | 木踢脚线 | 安装协调费 |  | m | 分包 | 1 |
| 35 | 坐便器 | 安装协调费 |  | 套 | 分包 | 12 |
| 36 | 地漏安装 | 卫生间 | 不锈钢 | 个 | 地漏 | 20 |
| 37 | 垃圾清运 |  |  | 户 |  | 550 |
| 38 | 拆除轻体墙 | 衣帽间、复式主次卧处120厚，双侧抹灰 | 加气砼类 | ㎡ |  | 53 |
| 39 | 砖砌假柱 | 厨房、客厅、卫生间 | 60厚砖砌体 | ㎡ | 砖 | 70 |
| 40 | 做门梆 | 需作门梆处 | 大芯板，详附图 | m | 大芯板 | 57 |